## Feuille1
Mode | administrateur
technicien
| 'room' |  | 'temperature_air_degC' | 'temperature_setpoint_degC' | 'heating_demand' | 'heat_operating_range' | 'heat_meter_dl' | 'heat_meter_kWh' | 'heater_power' | 'valve_diam' | 'valve_position' | Prevoir | Prevoir
| Pièces | Date Heure | C° | Consigne A (confort) | Consigne B (eco) | percent % | compteur | KWH | Puissance | DIAM | V.pos | Regime | Fin Manuel
| Total consommée | [6 empty] | total
Client / base appartement
| Pièces | Date Heure | C° | Consigne A (confort) | Consigne B (eco) | Mode Manuel | compteur | KWH
| Total consommée | [6 empty] | total
ETAGE 5 |  | Haussmannien
Piece | Date °C | °C | Eau °C | Set °C Pc | Set °Cconf | Fin Manuel | % Ouv. | Compteur | kWh | Regim. | Puiss. | Diam | V.Pos
38,SALON | 2022-05-16 00:04 | 2344 | 24.32 | 7 | 700 |  | 0% | 15 | 0.017 | 1 | 1061 | 1 | 3
32,CUISINE | 2022-05-16 00:04 | 2150 | 25.19 | 7 | 700 |  | 0% | 511 | 0.593 | 1 | 449 | 0 | 2
30,SDB | 2022-05-16 00:04 | 2372 | 24.41 | 7 | 700 |  | 0% | 5432 | 6.301 | 1 | 1061 | 1 | 3
36,CHAMBRE1 | 2022-05-16 00:03 | 2277 | 23.66 | 7 | 700 |  | 0% | 844 | 0.979 | 1 | 1061 | 1 | 3
40,CHAMBRE2 | 2022-05-16 00:05 | 2203 | 23.05 | 7 | 700 |  | 0% | 38558 | 44.727 | 1 | 449 | 0 | 2
42,CHAMBRE3 | 2022-05-16 00:03 | 2138 | 22.38 | 7 | 700 |  | 0% | 151055 | 175.224 | 1 | 1755 | 1 | 4
44,CHAMBRE4 | 2022-05-16 00:04 | 2044 | 25.26 | 7 | 700 |  | 0% | 0 | 0.0 | 1 | 1061 | 1 | 3